## Daten
Kläranlage 'Boekirchen' - Betriebswerte 2023 - Aufgabe
Datum | Zulaufmenge QZulauf | Zulaufmenge Qd, Zulauf | CSB Zulauf | CSB-Fracht Zulauf | TNb Zulauf | TNb - Fracht Zulauf | NH4-N Zulauf | Pges. Zulauf | Pges. - Fracht Zulauf | Temperatur Belebungsbecken | ISV - Werte | CSB Ablauf | CSB-Fracht Ablauf | TNb Ablauf | TNb--Fracht Ablauf | NH4-N Ablauf | Nges Ablauf | Pges. Ablauf | Pges. -Fracht Ablauf | Wirkungsgrad CSB- Abbau | Wirkungsgrad P- Abbau
| l/s | m³/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | mg/l | kg/d | °C | ml/g | mg/l | g/l | mg/l | kg/d | mg/l | mg/l | mg/l | kg/d | % | %
2023-01-01 | 77.9167 | [8 empty] | 12.29 | [7 empty] | 0.2
2023-01-02 | 62.6273 | [8 empty] | 12.61 | [5 empty] | 1.62 |  | 0.13
2023-01-03 | 65.6944 | [8 empty] | 12.81 | 69 | 17.8 |  |  |  | 1.7 |  | 0.11
2023-01-04 | 65.5556 | [8 empty] | 12.84 | 65 | 19.9 |  |  |  | 2.97 |  | 0.42
2023-01-05 | 80.0926 |  | 670 |  | 64.4 |  | 36.1 | 6.7 |  | 12.83 | 61 | 27.9 |  | 14.2 |  | 0.51 | 13.7 | 0.35
2023-01-06 | 65.4051 | [8 empty] | 12.49 | 61 | 21.6 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-01-07 | 102.2569 | [8 empty] | 12.4 | [6 empty] | - | 0.4
2023-01-08 | 144.7685 | [8 empty] | 10.91 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-09 | 99.2245 | [8 empty] | 11.36 | [6 empty] | - | 0.2
2023-01-10 | 69.9306 | [8 empty] | 11.81 | 66 |  |  |  |  | 3.15 | - | 0.26
2023-01-11 | 84.9074 | [8 empty] | 12.07 | 61 | 20.2 |  |  |  | 2.74 | - | 0.45
2023-01-12 | 148.7037 |  | 1168 |  | 57.4 |  | 28.7 | 2.5 |  | 10.17 | 57 | 28.1 |  | 13.2 |  | 1.34 | 12.7 | 0.35
2023-01-13 | 91.6435 | [8 empty] | 10.77 | 59 | 19 |  |  |  | 3.91 | - | 0.33
2023-01-14 | 63.7963 | [8 empty] | 11.6 | 59 | 18.6 |  |  |  | 1.23 | - | 0.3
2023-01-15 | 62.2569 | [8 empty] | 11.92 |  | 19.2 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-01-16 | 64.7569 | [8 empty] | 12.07 | [5 empty] | 0.41 | - | 0.21
2023-01-17 | 98.669 | [8 empty] | 11.32 | 55 | 20.6 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-01-18 | 111.169 | [8 empty] | 9.76 | 56 |  |  |  |  | 0.65 | - | 0.41
2023-01-19 | 121.2731 |  | 762 |  | 59.8 |  | 30.3 | 7 |  | 10.33 | 68 | 29.5 |  |  |  | 2.07 | - | 0.31
2023-01-20 | 114.0625 | [8 empty] | 11.12 | 67 | 27.2 |  | 14.2 |  | 4.12 | 13.7 | 0.46
2023-01-21 | 115.5903 | [8 empty] | 10.92 | 57 | 21 |  |  |  | 0.38 | - | 0.41
2023-01-22 | 117.9745 | [8 empty] | 10.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-01-23 | 108.8657 | [8 empty] | 10.93 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-24 | 103.2292 | [8 empty] | 9.98 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-25 | 138.3681 | [8 empty] | 9.29 | [6 empty] | - | 0.4
2023-01-26 | 155.081 |  | 751 |  | 66.9 |  | 33.5 | 7 |  | 9.9 | 56 |  |  | 13.9 |  | 3.81 | 13.4 | 0.22
2023-01-27 | 103.3102 | [8 empty] | 10.66 |  | 21.5 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-01-28 | 139.4097 | [8 empty] | 9.5 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-29 | 196.3079 | [8 empty] | 9.2 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-30 | 195.5671 | [8 empty] | 8.72 | [6 empty] | - | 0.3
2023-01-31 | 170.7523 | [8 empty] | 9.24 | 52 |  |  |  |  | 9.91 | - | 0.45
2023-02-01 | 162.6968 | [8 empty] | 10.07 | 49 | 29.1 |  |  |  | 9.9 | - | 0.44
2023-02-02 | 109.2245 |  | 232 |  | 61 |  | 33.3 | 3.4 |  | 10.43 | 50 | 28.3 |  | 14.1 |  | 7.16 | 13.6 | 0.28
2023-02-03 | 129.2824 | [8 empty] | 10.92 | 50 | 23.8 |  |  |  | 4.4 | - | 0.3
2023-02-04 | 183.0903 | [8 empty] | 10.62 |  | 29.6 |  |  |  | 7.55 | - | 0.48
2023-02-05 | 89.0278 | [8 empty] | 11.34 |  | 26.7 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-02-06 | 106.2963 | [8 empty] | 11.1 | [6 empty] | - | 0.3
2023-02-07 | 185.4977 | [8 empty] | 9.04 | 49 |  |  |  |  | 1.5 | - | 0.2
2023-02-08 | 110.8218 | [8 empty] | 9.69 | 42 | 28.2 |  |  |  | 4.37 | - | 0.54
2023-02-09 | 75.4051 |  | 577 |  | 61.6 |  | 28.9 | 5.7 |  | 10.18 | 51 | 29.1 |  |  |  | 4.08 | - | 0.4
2023-02-10 | 71.1574 | [8 empty] | 10.31 | 51 | 28.6 |  | 13.9 |  | 3.01 | 13.4 | 0.22
2023-02-11 | 68.3681 | [8 empty] | 10.58 | 50 | 25.2 |  |  |  | 5.53 | - | 0.38
2023-02-12 | 64.0741 | [8 empty] | 10.62 |  | 28.9 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-02-13 | 64.1204 | [8 empty] | 10.58 | [6 empty] | - | 0.3
2023-02-14 | 63.831 |  | 299 |  | 60.3 |  | 32.1 | 4 |  | 10.7 |  |  |  | 14.3 |  | 3.75 | 13.8 | 0.23
2023-02-15 | 111.7708 | [8 empty] | 10.15 | 50 | 25.9 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-02-16 | 65.9722 | [8 empty] | 10.35 | [6 empty] | - | 0.3
2023-02-17 | 77.3264 | [8 empty] | 11.16 | 49 | [5 empty] | - | 0.3
2023-02-18 | 67.0255 | [8 empty] | 11.48 | [6 empty] | - | 0.2
2023-02-19 | 62.7199 | [8 empty] | 11.72 | [6 empty] | - | 0.2
2023-02-20 | 62.7662 | [8 empty] | 12.05 | [6 empty] | - | 0.13
2023-02-21 | 60.7407 | [8 empty] | 12.36 | [6 empty] | - | 0.11
2023-02-22 | 59.4329 | [8 empty] | 12.57 | 49 | [5 empty] | - | 0.42
2023-02-23 | 58.1366 | [5 empty] | - |  |  | 12.81 |  |  |  | 14.4 |  | 1.04 | 13.9 | 0.35
2023-02-24 | 61.1227 |  | 457 |  | 59 |  | 32.5 | 6.5 |  | 12.97 | 50 | 22.3 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-02-25 | 60.544 | [8 empty] | 13.09 | [6 empty] | - | 0.4
2023-02-26 | 77.662 | [8 empty] | 12.62 | [6 empty] | - | 0.3
2023-02-27 | 58.125 | [8 empty] | 12.57 | [6 empty] | - | 0.2
2023-02-28 | 59.0741 | [8 empty] | 12.52 | [5 empty] | 4.36 | - | 0.26
2023-03-01 | 57.1528 | [8 empty] | 12.52 | 61 | 22.1 |  |  |  |  | - | 0.45
2023-03-02 | 56.7824 |  | 671 |  | 61.7 |  | 33.8 | 5.6 |  | 12.51 | 57 |  |  | 14.1 |  | 4.84 | 13.6 | 0.35
2023-03-03 | 58.3333 | [8 empty] | 12.66 | 55 | 23.8 |  |  |  |  | - | 0.33
2023-03-04 | 125.9954 | [8 empty] | 11.72 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-05 | 40.4861 | [8 empty] | 11.41 | [6 empty] | - | 0.2
2023-03-06 | 85.7639 | [8 empty] | 11.66 | [6 empty] | - | 0.21
2023-03-07 | 57.9861 | [8 empty] | 11.9 | 58 |  |  |  |  | 3.57 | - | 0.3
2023-03-08 | 56.0069 | [8 empty] | 11.99 | 55 | 25.3 |  |  |  |  | - | 0.41
2023-03-09 | 81.169 | [8 empty] | 11.71 | 55 |  |  |  |  | 5.68 | - | 0.31
2023-03-10 | 85.4282 |  | 405 |  | 65.8 |  | 30.8 | 4.8 |  | 11.85 | 57 | 23.6 |  | 13.5 |  | 4.89 | 13 | 0.46
2023-03-11 | 59.6875 | [8 empty] | 11.83 | 59 | 22 |  |  |  | 3.6 | - | 0.41
2023-03-12 | 92.9398 | [8 empty] | 11.86 |  | 20 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-03-13 | 83.5417 | [8 empty] | 11.49 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-14 | 153.3218 | [8 empty] | 10.8 | 57 | [5 empty] | - | 0.3
2023-03-15 | 156.3542 | [8 empty] | 10.16 | 61 | [5 empty] | - | 0.4
2023-03-16 | 107.9861 |  | 388 |  | 63.3 |  | 35.5 | 5.6 |  | 10.63 | 62 |  |  | 12.4 |  | 0.79 | 11.9 | 0.22
2023-03-17 | 79.8727 | [8 empty] | 10.9 | 63 | 16.6 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-03-18 | 104.8611 | [8 empty] | 11.22 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-19 | 61.8056 | [8 empty] | 11.09 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-20 | 60.8218 | [8 empty] | 11.59 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-21 | 64.4329 | [8 empty] | 11.91 | 58 | [5 empty] | - | 0.45
2023-03-22 | 58.1134 |  | 575 |  | 66 |  | 34.1 | 7.4 |  | 12.15 | 59 |  |  | 12.2 |  | 0.88 | 11.7 | 0.44
2023-03-23 | 58.9583 | [8 empty] | 12.34 | 74 | 23.4 |  |  |  |  | - | 0.28
2023-03-24 | 57.0949 | [8 empty] | 12.55 | [6 empty] | - | 0.3
2023-03-25 | 57.4653 | [8 empty] | 12.81 | [6 empty] | - | 0.48
2023-03-26 | 61.9907 | [8 empty] | 12.99 | [6 empty] | - | 0.2
2023-03-27 | 85.9259 | [8 empty] | 11.7 | [5 empty] | 1.05 | - | 0.3
2023-03-28 | 55.1389 | [8 empty] | 11.81 | 63 | 26.8 |  |  |  | 3.87 | - | 0.2
2023-03-29 | 74.8264 |  | 454 |  | 58.6 |  | 28.9 | 9.6 |  | 12.52 | 59 | 25.7 |  | 12.7 |  | 1.16 | 12.2 | 0.54
2023-03-30 | 57.1065 | [8 empty] | 13.06 | 67 | 21.3 |  |  |  |  | - | 0.4
2023-03-31 | 56.9097 | [8 empty] | 13.42 | 65 | [5 empty] | - | 0.22
2023-04-01 | 56.956 | [8 empty] | 13.73 | [6 empty] | - | 0.38
2023-04-02 | 55.4514 | [8 empty] | 13.67 | [6 empty] | - | 0.3
2023-04-03 | 55.6366 | [8 empty] | 13.58 | [6 empty] | - | 0.3
2023-04-04 | 53.1366 | [8 empty] | 13.45 | [6 empty] | - | 0.23
2023-04-05 | 99.0972 | [8 empty] | 12.47 | 74 |  |  |  |  | 2.51 | - | 0.3
2023-04-06 | 83.2986 |  | 387 |  | 62.3 |  | 33.2 | 5.3 |  | 11.96 | 67 | 26.4 |  | 10.8 |  | 1.88 | 10.3 | 0.3
2023-04-07 | 93.6111 | [8 empty] | 11.38 | 63 | 25 |  |  |  | 1.75 | - | 0.3
2023-04-08 | 61.4352 | [8 empty] | 11.75 | 61 | 24.1 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-04-09 | 121.1227 | [8 empty] | 12.18 | [6 empty] | - | 0.2
2023-04-10 | 116.3079 | [8 empty] | 11.95 | [6 empty] | - | 0.13
2023-04-11 | 195.9491 | [8 empty] | 11.39 | [6 empty] | - | 0.11
2023-04-12 | 91.8519 |  | 428 |  | 63.8 |  | 33.354 | 7.2 |  | 11.38 | 69 |  |  | 11.9 |  | 0.64 | 11.4 | 0.42
2023-04-13 | 59.5718 | [8 empty] | 12.12 | 68 | 19.8 |  |  |  |  | - | 0.35
2023-04-14 | 57.7894 | [8 empty] | 12.51 | 71 | [5 empty] | - | 0.3
2023-04-15 | 63.2292 | [8 empty] | 12.7 | [6 empty] | - | 0.4
2023-04-16 | 61.2616 | [8 empty] | 12.83 | [6 empty] | - | 0.3
2023-04-17 | 59.7801 | [8 empty] | 13.03 | [6 empty] | - | 0.2
2023-04-18 | 61.6319 | [8 empty] | 13.27 | [6 empty] | - | 0.26
2023-04-19 | 130.625 | [8 empty] | 12.49 | [5 empty] | 0.36 | - | 0.45
2023-04-20 | 58.1944 |  | 562 |  | 66.6 |  | 31.8 | 7.2 |  | 12.7 | 70 | 23.4 |  | 11.3 |  | 0.1 | 10.8 | 0.35
2023-04-21 | 58.8889 | [8 empty] | 13.28 | 76 | 21.2 |  |  |  | 0.1 | - | 0.33
2023-04-22 | 57.1759 | [8 empty] | 13.53 | 72 | 22.8 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-04-23 | 58.3565 | [8 empty] | 13.67 | [6 empty] | - | 0.2
2023-04-24 | 57.5116 | [8 empty] | 13.77 | [6 empty] | - | 0.21
2023-04-25 | 58.9352 | [8 empty] | 13.85 | 60 |  |  |  |  | 0.38 | - | 0.3
2023-04-26 | 58.9468 | [8 empty] | 13.92 | 56 | 27.9 |  |  |  | 1.33 | - | 0.41
2023-04-27 | 58.2407 | [8 empty] | 14.05 | 56 | 28 |  |  |  | 1.11 | - | 0.31
2023-04-28 | 58.2407 |  | 962 |  | 61.8 |  | 34 | 16.3 |  | 14.22 | 53 | 27 |  | 11.6 |  | 0.54 | 11.1 | 0.46
2023-04-29 | 65.7523 | [8 empty] | 14.24 | 59 | 23.3 |  |  |  | 1.88 | - | 0.41
2023-04-30 | 55.0694 | [8 empty] | 14.08 |  | 29.4 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-05-01 | 57.1528 | [8 empty] | 14.21 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-02 | 57.963 | [8 empty] | 14.21 | 61 |  |  |  |  | 0.63 | - | 0.3
2023-05-03 | 55.6134 | [8 empty] | 14.22 | 61 | 24.3 |  |  |  | 1.22 | - | 0.4
2023-05-04 | 53.7153 |  | 344 |  | 67.3 |  | 39.1 | 8.4 |  | 14.24 | 59 | 24.4 |  | 11.8 |  | 0.41 | 11.3 | 0.22
2023-05-05 | 64.213 |  |  |  | - |  | - |  |  | 14.16 | 61 | 20.7 |  |  |  | 1.76 | - | 0.3
2023-05-06 | 83.4259 | [8 empty] | 14.05 | 63 | 25.2 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-05-07 | 93.3912 | [8 empty] | 13.31 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-08 | 55.0231 | [8 empty] | 13.46 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-09 | 56.2731 |  | 431 |  | 56.9 |  | 26.1 | 8.5 |  | 14.31 | 61 |  |  | 12.2 |  | 0.5 | 11.7 | 0.45
2023-05-10 | 69.4907 | [8 empty] | 14.87 | 60 | 22.9 |  |  |  |  | - | 0.44
2023-05-11 | 64.9769 | [8 empty] | 14.97 | 65 | [5 empty] | - | 0.28
2023-05-12 | 54.4676 | [8 empty] | 15.16 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-13 | 54.7106 | [8 empty] | 15.29 | 69 | [5 empty] | - | 0.48
2023-05-14 | 89.7801 | [8 empty] | 15.19 | [6 empty] | - | 0.2
2023-05-15 | 102.4306 | [8 empty] | 14.75 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-16 | 112.419 |  | 197 |  | 64.9 |  | 33.8 | 3.5 |  | 14 | 69 |  |  | 9 |  | 0.13 | 8.5 | 0.2
2023-05-17 | 119.3866 | [8 empty] | 13.94 | 63 | 15.5 |  |  |  |  | - | 0.54
2023-05-18 | 130.3356 | [8 empty] | 14.35 | 67 | [5 empty] | - | 0.4
2023-05-19 | 126.0532 | [8 empty] | 14.28 | 67 | [5 empty] | - | 0.22
2023-05-20 | 62.5347 | [8 empty] | 14.86 | 66 | [5 empty] | - | 0.38
2023-05-21 | 64.8727 | [8 empty] | 15.18 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-22 | 58.6574 | [8 empty] | 15.07 | [6 empty] | - | 0.3
2023-05-23 | 56.1111 | [8 empty] | 15.15 | [6 empty] | - | 0.23
2023-05-24 | 55.3125 | [8 empty] | 15.22 | 64 | [5 empty] | - | 0.3
2023-05-25 | 125.706 | [8 empty] | 14.45 | 64 | [5 empty] | - | 0.3
2023-05-26 | 143.3796 |  | 430 |  | 68.3 |  | 35.1 | 4.5 |  | 13.84 | 64 |  |  | 10.4 |  | 0.4 | 9.9 | 0.3
2023-05-27 | 111.7593 | [8 empty] | 14.15 | 62 | 17.2 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-05-28 | 69.2824 | [8 empty] | 14.6 | [6 empty] | - | 0.2
2023-05-29 | 56.3889 | [8 empty] | 15.17 | [5 empty] | 0.47 | - | 0.13
2023-05-30 | 58.4259 | [8 empty] | 15.58 | 67 | 22.1 |  |  |  | 0.31 | - | 0.11
2023-05-31 | 57.4769 |  | 745 |  | 60 |  | 32.5 | 8.5 |  | 15.95 | 64 | 23 |  | 10.2 |  | 0.06 | 9.7 | 0.42
2023-06-01 | 55.4051 | [8 empty] | 16.22 | 64 | 20.5 |  |  |  |  | - | 0.35
2023-06-02 | 53.8542 | [8 empty] | 16.5 | [5 empty] | 0.06 | - | 0.3
2023-06-03 | 178.8194 | [8 empty] | 17.82 | 63 | 25.2 |  |  |  |  | - | 0.4
2023-06-04 | 110.2315 | [8 empty] | 18.38 | [6 empty] | - | 0.3
2023-06-05 | 69.7685 | [8 empty] | 17.59 | [5 empty] | 0.18 | - | 0.2
2023-06-06 | 56.2153 | [8 empty] | 17.24 | 65 | 20.3 |  |  |  | 0.12 | - | 0.26
2023-06-07 | 55.4051 |  | 439 |  | 64.4 |  | 31.8 | 6.5 |  | 17.34 | 68 | 22.8 |  | 10.6 |  | 0.07 | 10.1 | 0.45
2023-06-08 | 56.169 | [8 empty] | 17.4 | 63 | 14.1 |  |  |  | 0.1 | - | 0.35
2023-06-09 | 56.5394 | [8 empty] | 17.5 | 75 | 22.6 |  |  |  | 0.3 | - | 0.33
2023-06-10 | 55.7176 | [8 empty] | 17.73 | 64 | 22.7 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-06-11 | 54.6296 | [8 empty] | 17.88 | [6 empty] | - | 0.2
2023-06-12 | 52.5231 | [8 empty] | 17.92 | [5 empty] | 0.12 | - | 0.21
2023-06-13 | 56.8634 | [8 empty] | 17.77 | 67 | 25.3 |  |  |  | 0.14 | - | 0.3
2023-06-14 | 56.8056 | [8 empty] | 17.87 | 63 | 23.1 |  |  |  | 0.16 | - | 0.41
2023-06-15 | 56.8287 |  | 664 |  | 63.5 |  | 34.1 | 8.4 |  | 18.18 | 61 | 23.9 |  | 9.05 |  | 0.09 | 8.55 | 0.31
2023-06-16 | 57.0833 | [8 empty] | 18.54 |  | 18.1 |  |  |  | 0.2 | - | 0.46
2023-06-17 | 57.9051 | [8 empty] | 18.84 | 61 | 23.8 |  |  |  |  | - | 0.41
2023-06-18 | 55.6134 | [8 empty] | 19.03 | [6 empty] | - | 0.3
2023-06-19 | 107.8356 | [8 empty] | 19.17 | [5 empty] | 0.1 | - | 0.3
2023-06-20 | 152.8704 | [8 empty] | 19.51 | 64 | 18.3 |  |  |  | 0.16 | - | 0.3
2023-06-21 | 55.463 |  | 295 |  | 64.5 |  | 34.2 | 3.2 |  | 19.38 | 67 | 14.5 |  | 9.21 |  | 0.35 | 8.71 | 0.4
2023-06-22 | 95.1505 | [8 empty] | 18.86 | 69 | 14.8 |  |  |  | 0.32 | - | 0.22
2023-06-23 | 105.3009 | [8 empty] | 17.97 | 69 | 21 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-06-24 | 60.2199 | [8 empty] | 18.21 | 71 | [5 empty] | - | 0.3
2023-06-25 | 53.4606 | [8 empty] | 18.54 | [6 empty] | - | 0.3
2023-06-26 | 51.3194 | [8 empty] | 18.78 | [5 empty] | 1.85 | - | 0.3
2023-06-27 | 92.8125 | [8 empty] | 18.83 | 76 | 27.1 |  |  |  | 0.22 | - | 0.45
2023-06-28 | 54.7338 | [8 empty] | 19.06 | 70 | 23.3 |  |  |  | 0.05 | - | 0.44
2023-06-29 | 141.3194 |  | 353 |  | 61.1 |  | 32.8 | 4.3 |  | 19.08 | 71 | 21.1 |  | 10.1 |  | 0.03 | 9.6 | 0.28
2023-06-30 | 127.6852 | [8 empty] | 18.49 | 73 | 15.7 |  |  |  | 0.87 | - | 0.3
2023-07-01 | 75.1505 | [8 empty] | 18.43 | 75 | 20.2 |  |  |  |  | - | 0.48
2023-07-02 | 51.9097 | [8 empty] | 18.4 | [6 empty] | - | 0.2
2023-07-03 | 52.7315 | [8 empty] | 18.7 | [5 empty] | 0.05 | - | 0.3
2023-07-04 | 176.5162 | [8 empty] | 18.59 | 79 | 20.2 |  |  |  | 0.12 | - | 0.2
2023-07-05 | 167.1528 | [8 empty] | 18.13 | 88 | 19.2 |  |  |  | 0.14 | - | 0.54
2023-07-06 | 76.8287 |  | 716 |  | 58.7 |  | 26.2 | 6.6 |  | 18.46 | 77 | 17.2 |  | 10.7 |  | 0.28 | 10.2 | 0.4
2023-07-07 | 56.8519 | [8 empty] | 18.73 | 77 | 14.9 |  |  |  | 0.87 | - | 0.22
2023-07-08 | 77.5926 | [8 empty] | 18.74 | 77 | 20.6 |  |  |  |  | - | 0.38
2023-07-09 | 77.3958 | [8 empty] | 18.69 | [6 empty] | - | 0.3
2023-07-10 | 122.2569 | [8 empty] | 18.63 | [5 empty] | 0.13 | - | 0.3
2023-07-11 | 115.9259 | [8 empty] | 18.05 | 80 | 15.3 |  |  |  | 0.55 | - | 0.23
2023-07-12 | 103.3796 |  | 570 |  | 61.7 |  | 33.3 | 7 |  | 18.51 | 82 | 24.2 |  | 9.48 |  | 0.08 | 8.98 | 0.3
2023-07-13 | 195.9375 | [8 empty] | 18.42 | 85 | 21.3 |  |  |  | 0.56 | - | 0.3
2023-07-14 | 190.3241 | [8 empty] | 18.41 |  | 19.3 |  |  |  | 0.45 | - | 0.3
2023-07-15 | 197.8704 | [8 empty] | 17.57 |  | 21.2 |  |  |  | 0.32 | - | 0.2
2023-07-16 | 122.6389 | [8 empty] | 17.61 |  | 22.3 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-07-17 | 116.5046 | [8 empty] | 17.82 | [6 empty] | - | 0.13
2023-07-18 | 95.5208 | [8 empty] | 18.15 | 69 |  |  |  |  | 0.1 | - | 0.11
2023-07-19 | 77.3958 | [8 empty] | 18.48 | 69 | 21.4 |  |  |  | 0.09 | - | 0.42
2023-07-20 | 73.6806 |  | 561 |  | 64.5 |  | 34.1 | 8.5 |  | 18.83 | 67 | 19.3 |  | 8.64 |  | 0.04 | 8.14 | 0.35
2023-07-21 | 66.4005 | [8 empty] | 18.91 | 60 | 17.6 |  |  |  | 0.12 | - | 0.3
2023-07-22 | 61.8634 | [8 empty] | 18.89 | 58 | 18.8 |  |  |  | 0.13 | - | 0.4
2023-07-23 | 61.1227 | [8 empty] | 18.98 |  | 18.4 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-07-24 | 107.7662 | [8 empty] | 18.88 | [6 empty] | - | 0.2
2023-07-25 | 56.1574 |  | 723 |  | 61.4 |  | 30.8 | 7.1 |  | 18.98 | 59 |  |  |  |  | 0.13 | - | 0.26
2023-07-26 | 56.6898 | [8 empty] | 19.13 | 68 | 19.4 |  | 7.22 |  | 0.02 | 6.72 | 0.45
2023-07-27 | 74.7454 | [8 empty] | 19.09 | 63 | 15.1 |  |  |  | 0.59 | - | 0.35
2023-07-28 | 53.4375 | [8 empty] | 19.08 | 64 | 20.1 |  |  |  | 0.15 | - | 0.33
2023-07-29 | 54.1898 | [8 empty] | 19.11 | 66 | 19.8 |  |  |  | 0.12 | - | 0.3
2023-07-30 | 54.294 | [8 empty] | 19.16 |  | 17.6 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-07-31 | 52.8356 | [8 empty] | 19.11 | [5 empty] | 0.2 | - | 0.21
2023-08-01 | 65 | [8 empty] | 19.02 |  | 21.4 |  |  |  | 0.05 | - | 0.3
2023-08-02 | 190.8565 |  | 394 |  | 67.7 |  | 34.5 | 3.1 |  | 17.74 | 66 | 19.4 |  | 8.99 |  | 0.05 | 8.49 | 0.41
2023-08-03 | 182.3264 | [8 empty] | 17.62 | 77 | 18.3 |  |  |  | 0.04 | - | 0.31
2023-08-04 | 85.6944 | [8 empty] | 18.1 | 75 | 19.5 |  |  |  | 0.12 | - | 0.46
2023-08-05 | 63.8194 | [8 empty] | 18.59 | 96 | 14.3 |  |  |  |  | - | 0.41
2023-08-06 | 159.8264 | [8 empty] | 18.52 | [6 empty] | - | 0.3
2023-08-07 | 64.4329 | [8 empty] | 18.66 | [5 empty] | 0.2 | - | 0.3
2023-08-08 | 66.2847 |  | 394 |  | 58.3 |  | 30.1 | 4.2 |  | 18.79 | 86 | 18.3 |  |  |  | 0.26 | - | 0.3
2023-08-09 | 66.0764 | [8 empty] | 18.84 | 85 | 22.4 |  | 9.78 |  | 0.2 | 9.28 | 0.4
2023-08-10 | 118.3912 | [8 empty] | 18.7 | 81 | 18.4 |  |  |  | 0.11 | - | 0.22
2023-08-11 | 54.1782 | [8 empty] | 19.22 | 96 | 16.3 |  |  |  | 0.12 | - | 0.3
2023-08-12 | 56.1574 | [8 empty] | 19.53 | 69 | 17.3 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-08-13 | 52.6157 | [8 empty] | 19.65 | [6 empty] | - | 0.3
2023-08-14 | 55.1157 | [8 empty] | 19.74 | [5 empty] | 0.12 | - | 0.3
2023-08-15 | 55.3356 | [8 empty] | 19.73 | 73 | 21.3 |  |  |  | 0.06 | - | 0.45
2023-08-16 | 89.2708 | [8 empty] | 19.58 | 83 | 20.2 |  |  |  | 0.06 | - | 0.44
2023-08-17 | 98.7269 |  | 376 |  | 62.2 |  | 30.8 | 6.4 |  | 18.96 | 76 | 16.7 |  | 12.4 |  | 0.11 | 11.9 | 0.28
2023-08-18 | 119.1782 | [8 empty] | 18.27 | 70 | 14.2 |  |  |  | 0.13 | - | 0.3
2023-08-19 | 49.1088 | [8 empty] | 18.64 | 71 | 16.9 |  |  |  |  | - | 0.48
2023-08-20 | 38.0208 | [8 empty] | 19 | [6 empty] | - | 0.2
2023-08-21 | 81.9213 | [8 empty] | 19.2 | [5 empty] | 0.06 | - | 0.3
2023-08-22 | 103.1019 | [8 empty] | 19.22 | 68 | 16.2 |  |  |  | 0.06 | - | 0.2
2023-08-23 | 130.8449 |  | 713 |  | 64.7 |  | 30.2 | 7.3 |  | 19.07 | 69 | 15.3 |  | 1.11 |  | 0.04 | 0.61 | 0.54
2023-08-24 | 55.463 | [8 empty] | 19.06 | 64 | 14.8 |  |  |  | 0.15 | - | 0.4
2023-08-25 | 56.6088 | [8 empty] | 19.19 | 71 | 19.2 |  |  |  | 0.51 | - | 0.22
2023-08-26 | 73.8079 | [8 empty] | 19.28 | 73 | 19.4 |  |  |  |  | - | 0.38
2023-08-27 | 122.8241 | [8 empty] | 18.84 | [6 empty] | - | 0.3
2023-08-28 | 163.3218 | [8 empty] | 18.37 | [5 empty] | 0.06 | - | 0.3
2023-08-29 | 141.6551 | [8 empty] | 18.18 | 79 | 16.5 |  |  |  | 0.13 | - | 0.23
2023-08-30 | 59.0278 |  | 648 |  | 58.5 |  | 30.8 | 8 |  | 18.3 | 71 | 12.4 |  |  |  | 0.15 | - | 0.3
2023-08-31 | 55.1042 | [8 empty] | 18.65 | 66 | 15.4 |  |  |  | 0.13 | - | 0.3
2023-09-01 | 56.1227 | [8 empty] | 18.86 | 73 | 16.4 |  |  |  | 0.14 | - | 0.3
2023-09-02 | 55.7407 | [8 empty] | 19.04 | 65 | 17.3 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-09-03 | 54.5023 | [8 empty] | 19.15 | [6 empty] | - | 0.2
2023-09-04 | 54.4792 | [8 empty] | 19.17 | [5 empty] | 0.16 | - | 0.13
2023-09-05 | 55.9954 | [8 empty] | 19.19 | 64 | 17.1 |  |  |  | 0.18 | - | 0.11
2023-09-06 | 54.1435 |  | 745 |  | 60.8 |  | 31.7 | 9.7 |  | 19.22 | 77 | 20.7 |  | 10.1 |  | 0.06 | 9.6 | 0.42
2023-09-07 | 52.1065 | [8 empty] | 19.24 | 54 | 17.8 |  |  |  | 0.17 | - | 0.35
2023-09-08 | 54.2708 | [8 empty] | 19.33 | 87 | 18.4 |  |  |  | 0.13 | - | 0.3
2023-09-09 | 105.706 | [8 empty] | 19.82 | 88 | 19.1 |  |  |  |  | - | 0.4
2023-09-10 | 80.8218 | [8 empty] | 20.14 | [6 empty] | - | 0.3
2023-09-11 | 52.8356 | [8 empty] | 19.8 | [5 empty] | 0.14 | - | 0.2
2023-09-12 | 53.7153 | [8 empty] | 19.62 | 74 | 19.1 |  |  |  | 0.14 | - | 0.26
2023-09-13 | 52.6736 |  | 735 |  | 65.9 |  | 33.12 | 6.1 |  | 19.46 | 87 | 16.8 |  | 11.1 |  | 0.06 | 10.6 | 0.45
2023-09-14 | 60.6134 | [8 empty] | 19.52 | 77 | 15.3 |  |  |  | 0.1 | - | 0.35
2023-09-15 | 118.3333 | [8 empty] | 19.63 | 86 | 16.7 |  |  |  | 0.13 | - | 0.33
2023-09-16 | 54.8148 | [8 empty] | 19.54 | 75 | 15.8 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-09-17 | 50.8565 | [8 empty] | 19.49 | [6 empty] | - | 0.2
2023-09-18 | 51.6551 | [8 empty] | 19.41 | [5 empty] | 0.15 | - | 0.21
2023-09-19 | 53.5069 | [8 empty] | 19.21 | 71 | 19 |  |  |  | 0.15 | - | 0.3
2023-09-20 | 53.2292 |  | 687 |  | 62.3 |  | 30.5 | 7.7 |  | 19.02 | 74 | 17 |  | 11.5 |  | 0.01 | 11 | 0.41
2023-09-21 | 51.088 | [8 empty] | 18.83 | 73 | 16.7 |  |  |  | 0.07 | - | 0.31
2023-09-22 | 53.1829 | [8 empty] | 18.76 | 69 | 19.2 |  |  |  | 0.18 | - | 0.46
2023-09-23 | 52.0718 | [8 empty] | 18.87 | 77 | 23.4 |  |  |  |  | - | 0.41
2023-09-24 | 55.3588 | [8 empty] | 19.09 | [6 empty] | - | 0.3
2023-09-25 | 53.1597 | [8 empty] | 19.12 | [5 empty] | 0.16 | - | 0.3
2023-09-26 | 52.8356 | [8 empty] | 19.2 | 74 | 22.2 |  |  |  | 0.19 | - | 0.3
2023-09-27 | 82.8935 | [8 empty] | 19.07 | 81 | 19.3 |  |  |  | 0.51 | - | 0.4
2023-09-28 | 53.6458 |  | 476 |  | 65.1 |  | 31.8 | 6.7 |  | 18.61 | 68 | 20.1 |  | 10.3 |  | 0.04 | 9.8 | 0.22
2023-09-29 | 64.5139 | [8 empty] | 18.37 | 76 | 18.5 |  |  |  | 0.01 | - | 0.3
2023-09-30 | 52.5116 | [8 empty] | 18.06 | 74 | 17.4 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-10-01 | 57.7778 | [8 empty] | 18.01 | [6 empty] | - | 0.3
2023-10-02 | 50.6019 | [8 empty] | 18.1 | [5 empty] | 0.34 | - | 0.3
2023-10-03 | 75.4861 | [8 empty] | 18.15 | 67 | 21.7 |  |  |  | 0.35 | - | 0.45
2023-10-04 | 50.9028 | [8 empty] | 18.07 | 72 | 19.1 |  |  |  |  | - | 0.44
2023-10-05 | 74.2824 |  | 309 |  | 65.3 |  | 30.7 | 4.7 |  | 17.95 | 71 |  |  | 10.4 |  | 0.33 | 9.9 | 0.28
2023-10-06 | 78.5995 | [8 empty] | 17.75 | 71 | 18.6 |  |  |  | 0.04 | - | 0.3
2023-10-07 | 64.4676 | [8 empty] | 17.59 | 74 | 18.9 |  |  |  |  | - | 0.48
2023-10-08 | 51.7361 | [8 empty] | 17.69 | [6 empty] | - | 0.2
2023-10-09 | 49.4329 | [8 empty] | 17.67 | [5 empty] | 0.05 | - | 0.3
2023-10-10 | 50.9838 |  | 639 |  | 58.3 |  | 30.7 | 7.9 |  | 17.68 | 86 | 18 |  | 10.6 |  | 0.03 | 10.1 | 0.2
2023-10-11 | 59.8032 | [8 empty] | 17.68 | 73 | 16.1 |  |  |  | 0.25 | - | 0.54
2023-10-12 | 181.9097 | [8 empty] | 16.2 | 74 | 23.9 |  |  |  | 0.04 | - | 0.4
2023-10-13 | 79.456 | [8 empty] | 15.67 | 71 | 15.2 |  |  |  | 0.03 | - | 0.22
2023-10-14 | 48.3333 | [8 empty] | 16.56 | 81 | 14.1 |  |  |  |  | - | 0.38
2023-10-15 | 56.8634 | [8 empty] | 16.88 | [6 empty] | - | 0.3
2023-10-16 | 49.1204 | [8 empty] | 16.95 | [5 empty] | 0.01 | - | 0.3
2023-10-17 | 51.0301 |  | 565 |  | 61.2 |  | 33.4 | 6.6 |  | 16.98 | 111 | 15 |  | 11.2 |  | 0.08 | 10.7 | 0.23
2023-10-18 | 71.9676 | [8 empty] | 16.98 | 80 | 18.7 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-10-19 | 65.4977 | [8 empty] | 16.54 | 80 |  |  |  |  | 0.02 | - | 0.3
2023-10-20 | 53.7153 | [8 empty] | 17 | 94 | 16.1 |  |  |  | 0.41 | - | 0.3
2023-10-21 | 164.7106 | [8 empty] | 15.88 | 84 | 17.8 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-10-22 | 81.1458 | [8 empty] | 14.87 | [6 empty] | - | 0.2
2023-10-23 | 51.8519 | [8 empty] | 15.54 | [5 empty] | 0.03 | - | 0.13
2023-10-24 | 55.0926 | [8 empty] | 16 | 100 | 17.1 |  |  |  | 0.03 | - | 0.11
2023-10-25 | 51.8287 | [8 empty] | 16.32 | 91 | 15.6 |  |  |  | 0.01 | - | 0.42
2023-10-26 | 51.0995 |  | 711 |  | 63.1 |  | 31.1 | 8.2 |  | 16.57 | 106 | 17.4 |  | 11.8 |  | 0.01 | 11.3 | 0.35
2023-10-27 | 51.956 | [8 empty] | 16.74 | 117 | 16.3 |  |  |  | 0.01 | - | 0.3
2023-10-28 | 52.1991 | [8 empty] | 16.75 | 120 | 15.6 |  |  |  |  | - | 0.4
2023-10-29 | 50.8681 | [8 empty] | 16.73 | [6 empty] | - | 0.3
2023-10-30 | 51.3657 | [8 empty] | 16.78 | [6 empty] | - | 0.2
2023-10-31 | 80.6597 | [8 empty] | 16.71 | [5 empty] | 0.04 | - | 0.26
2023-11-01 | 105.0694 | [8 empty] | 15.43 | 85 | 16.7 |  |  |  | 0.86 | - | 0.45
2023-11-02 | 90.0231 |  | 173 |  | 59.7 |  | 31.4 | 2.9 |  | 15.36 | 85 | 17.8 |  | 10 |  | 0.6 | 9.5 | 0.35
2023-11-03 | 181.4583 | [8 empty] | 13.62 | 87 | 17.2 |  |  |  | 0.47 | - | 0.33
2023-11-04 | 80.4745 | [8 empty] | 13.48 | 100 | 14.7 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-11-05 | 52.5694 | [8 empty] | 14.6 | [6 empty] | - | 0.2
2023-11-06 | 54.3171 | [8 empty] | 15.17 | [5 empty] | 0.01 | - | 0.21
2023-11-07 | 56.6435 | [8 empty] | 15.54 | 90 | 16.2 |  |  |  | 0.01 | - | 0.3
2023-11-08 | 53.0903 | [8 empty] | 15.79 | 103 | 15.7 |  |  |  | 0 | - | 0.41
2023-11-09 | 53.1597 |  | 1306 |  | 63.4 |  | 30.9 | 7.5 |  | 15.74 | 100 | 16.5 |  | 11.8 |  | 0.01 | 11.3 | 0.31
2023-11-10 | 50.7986 | [8 empty] | 15.56 | 97 | 13.7 |  |  |  | 0.01 | - | 0.46
2023-11-11 | 51.5856 | [8 empty] | 15.37 | 84 | 13.7 |  |  |  |  | - | 0.41
2023-11-12 | 55.1736 | [8 empty] | 15.21 | [6 empty] | - | 0.3
2023-11-13 | 101.6551 | [8 empty] | 14.95 | [5 empty] | 0.03 | - | 0.3
2023-11-14 | 87.0255 | [8 empty] | 14.24 | 78 | 17 |  |  |  | 0.04 | - | 0.3
2023-11-15 | 55.9838 | [8 empty] | 14.86 | 92 | 15.1 |  | 11.9 |  | 0.02 | 11.4 | 0.4
2023-11-16 | 53.2986 |  | 626 |  | 61.1 |  | 29.7 | 8.3 |  | 14.98 | 78 | 11.1 |  |  |  | 0.02 | - | 0.22
2023-11-17 | 54.8032 | [8 empty] | 15.08 | 78 | 15.1 |  |  |  | 0.03 | - | 0.3
2023-11-18 | 50.8102 | [8 empty] | 15.22 | 94 | 15.4 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-11-19 | 53.6574 | [8 empty] | 15.43 | [6 empty] | - | 0.3
2023-11-20 | 51.9329 | [8 empty] | 15.54 | [5 empty] | 1.17 | - | 0.3
2023-11-21 | 87.6505 |  | 1013 |  | 69.8 |  | 34.7 | 7.8 |  | 15.08 | 85 | 19.5 |  | 10.9 |  | 0.18 | 10.4 | 0.45
2023-11-22 | 53.9931 | [8 empty] | 15 | 86 | 16.1 |  |  |  | 0.03 | - | 0.44
2023-11-23 | 52.2454 | [8 empty] | 14.85 | 69 | 14.9 |  |  |  | 0.06 | - | 0.28
2023-11-24 | 53.5069 | [8 empty] | 14.76 | 72 | 16.5 |  |  |  | 0.03 | - | 0.3
2023-11-25 | 53.6921 | [8 empty] | 14.72 | 76 | 16.3 |  |  |  |  | - | 0.48
2023-11-26 | 63.5185 | [8 empty] | 14.44 | [6 empty] | - | 0.2
2023-11-27 | 52.6157 | [8 empty] | 14.38 | [5 empty] | 0.01 | - | 0.3
2023-11-28 | 54.5023 | [8 empty] | 14.41 | 90 | 13.3 |  |  |  | 0.04 | - | 0.2
2023-11-29 | 77.5116 | [8 empty] | 14.25 | 75 | 16.5 |  |  |  | 0.14 | - | 0.54
2023-11-30 | 165.2778 |  | 515 |  | 68.4 |  | 33.3 | 8 |  | 12.25 | 93 | 17.5 |  | 14 |  | 0.97 | 13.5 | 0.4
2023-12-01 | 107.1991 | [8 empty] | 12.51 | 93 | 15.3 |  |  |  |  | - | 0.22
2023-12-02 | 66.4583 | [8 empty] | 12.68 | 80 | [5 empty] | - | 0.38
2023-12-03 | 54.9306 | [8 empty] | 13.16 | [6 empty] | - | 0.3
2023-12-04 | 84.3519 | [8 empty] | 13.32 | [5 empty] | 0.12 | - | 0.3
2023-12-05 | 59.1667 | [8 empty] | 13.12 | 83 | 16.9 |  |  |  | 1.17 | - | 0.23
2023-12-06 | 83.3565 | [8 empty] | 13.4 | 75 | 21.1 |  |  |  | 0.19 | - | 0.3
2023-12-07 | 136.5741 |  | 667 |  | 66.6 |  | 32.7 | 8.8 |  | 10.54 | 78 | 20.3 |  | 12.1 |  | 2.56 | 11.6 | 0.3
2023-12-08 | 56.8403 | [8 empty] | 11.39 | 74 | 15.3 |  |  |  | 1.17 | - | 0.3
2023-12-09 | 55.625 | [8 empty] | 12.3 | 74 | 14.5 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-12-10 | 53.9583 | [8 empty] | 12.64 | [6 empty] | - | 0.2
2023-12-11 | 55.9838 | [8 empty] | 13.06 | [5 empty] | 0.81 | - | 0.13
2023-12-12 | 77.1412 | [8 empty] | 13.15 | 73 | 13.4 |  |  |  | 0.91 | - | 0.11
2023-12-13 | 56.1227 | [8 empty] | 13.52 | 74 | 18.7 |  |  |  | 0.28 | - | 0.42
2023-12-14 | 57.4421 |  | 511 |  | 59.4 |  | 30 | 7.2 |  | 13.7 | 70 | 17.2 |  | 15.6 |  | 0.85 | 15.1 | 0.35
2023-12-15 | 58.3912 | [8 empty] | 13.88 | 71 | 18.1 |  |  |  | 0.48 | - | 0.3
2023-12-16 | 54.8958 | [8 empty] | 14.19 | 71 | 17.8 |  |  |  |  | - | 0.4
2023-12-17 | 53.3681 | [8 empty] | 14.32 | [6 empty] | - | 0.3
2023-12-18 | 58.8542 | [8 empty] | 14.1 | [5 empty] | 0.95 | - | 0.2
2023-12-19 | 61.4815 |  | 696 |  | 62.2 |  | 31.1 | 12 |  | 13.79 | 65 | 17.7 |  | 15 |  | 2.67 | 14.5 | 0.19
2023-12-20 | 54.9653 | [8 empty] | 13.82 | 71 | 18.5 |  |  |  | 0.34 | - | 0.17
2023-12-21 | 55.7755 | [8 empty] | 13.4 | 70 | 16.5 |  |  |  | 0.03 | - | 0.17
2023-12-22 | 56.5972 | [8 empty] | 13 | 72 | 17.2 |  |  |  |  | - | 0.3
2023-12-23 | 59.0972 | [8 empty] | 12.9 | [6 empty] | - | 0.3
2023-12-24 | 72.3958 | [8 empty] | 13.06 | [6 empty] | - | 0.4
2023-12-25 | 190.9606 | [8 empty] | 10.88 | [6 empty] | - | 0.2
2023-12-26 | 68.8889 | [8 empty] | 10.92 | 72 | [5 empty] | - | 0.3
2023-12-27 | 76.1343 |  | 564 |  | 63.2 |  | 32.344 | 5.8 |  | 11.77 | 68 |  |  | 15 |  | 2.88 | 14.5 | 0.14
2023-12-28 | 103.3102 | [8 empty] | 11.72 | 97 | 15.6 |  |  |  |  | - | 0.2
2023-12-29 | 124.1319 | [8 empty] | 10.49 | 75 | [5 empty] | - | 0.3
2023-12-30 | 123.9352 | [8 empty] | 11.23 | [6 empty] | - | 0.4
2023-12-31 | 106.6551 | [8 empty] | 12.14 | [6 empty] | - | 0.3
Minimum
Maximum
Mittelwert
CSB-Fracht Zulauf - Jahres-Mittelwert in kg/d
BSB5-Fracht Zulauf - Jahres-Mittelwert (Bezug: CSB : BSB5 = 2,2 : 1) in kg/d
BSB5-Einwohnergleichwert bezogen auf 60 g/(E x d) in E
Größenklasse der Kläranlage gem. Abwasserverordnung
Anzahl der Tage im Jahr 2023, an denen eine CSB-Messung im Zulauf stattgefunden hat
Jahresmenge an Pges , die im Jahr 2023 in den Vorfluter/das Einleitungsgewässer geleitet wurde in kg/a
Anzahl der Tage in 2023, an denen die N-Ablaufwerte gem. Abwasserverordnung nicht eingehalten werden mussten
Entfernte Menge an TNb durch die Kläranlage im Jahr 2023 in kg/a
Entfernte Menge an Pges durch die Kläranlage im Jahr 2023 in kg/a
Mittlere CSB-Abbau-Wirkungsgrad in %
Mittlerer Pges-Abbau-Wirkungsgrad in %
ISV-Intervalle |  |  | ISV-Bereich | Anzahl der Tage |  | Temperatur-Intervalle im BB |  | Temperatur-Bereich | Anzahl der Tage
|  |  | ISV < = 50 ml/g |  |  |  |  | T < 10 oC
|  |  | 50 ml/g > ISV >= 75 ml/g |  |  |  |  | 10 oC <= T < 12 oC
|  |  | 75 ml/g > ISV >= 100 ml/g |  |  |  |  | 12 oC <= T < 15 oC
|  |  | ISV > 100 ml/g |  |  |  |  | T >= 15 oC
|  |  | Anzahl der Messwerte |  |  |  |  | Anzahl der Messwerte
Balkendiagramm der ISV-Intervalle
Liniendiagramm der Ablaufwassermengen