BITTE BEACHTEN!

# Arbeitsblatt DWA-A 110

Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserleitungen 
und -kanälen

August 2006

Korrekturhinweis von Januar 2022:

Seite S. 51, zu Tabelle B.5, Spalte 2 (vt/vv):

Zu Qt/Qv= 0,34 (1. Spalte) lautet der zugehörige vt/vv-Wert: 0,892.

Korrekturhinweis von November 2018:

Seite S. 29, zu 5.4 „Dimensionierung“, 1. Absatz:

„Für den Berechnungsfall der Dimensionierung wird empfohlen, 
das in Abschnitt 4.1.2 5.2.2 beschriebene Pauschalkonzept anzuwenden.“